**焦作师专理工学院实训场地建设项目施工询价文件**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程名称** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **合计****（元）** | **备注** |
| 沙池砖砌体 | m3 | 21.2 |   |  | 1．墙厚24cm,砖墙 2.基础深30cm，基础宽度由底部50cm向上逐渐退至24cm ，10cm厚C15混凝土垫层 3.含内外粉刷 4.报价中需包含土方工程，本工程产生的所有土方工程不再单独取费5.其他详见图纸及国家相关规范 |
| 透水砖铺设 | m2 | 106 |  |   | 1.10cm厚C15混凝土垫层 2.透水砖施工前需提供样品，待甲方确认方可进场使用3.报价中需包含土方工程，本工程产生的所有土方工程不再单独取费4.其他详见图纸及国家相关规范 |
| 细沙填充 | m3 | 78.4 |  |  | 1.黄（土）沙，填充深度40cm 2.报价中需包含土方工程，本工程产生的所有土方工程不再单独取费3.其他详见图纸及国家相关规范 |
| 轻钢风雨棚 | m2 | 324 |  |  | 1.4m高，100mm\*100mm规格，壁厚3mm及以上热镀方钢柱子，采用混凝土基础，基础大小需满足安全使用要求 2.50mm\*50mm规格，壁厚2mm及以上镀锌方钢拱形顶，拱高1-2m 3.浅绿色阳光板封顶，厚度6mm 4.结构需满足安全使用 5.所有材料需经甲方确认方可进场使用 6.报价中需包含土方工程，本工程产生的所有土方工程不再单独取费7.其他详见图纸及国家相关规范 |
| 不可预见费 | 项 | 1 |  | 3000 | 1.此项费用不作为报价竞争项目 |
| 总计 |  |  |  |  | 1.其他未尽事宜与甲方协商决定 |

1. **工程要求：**

以上要求含材料、运输、施工、垃圾清运、人工成本、管理费、利润、税金等费用。

**二、其它要求：**

1.据实结算。质保期1年，1年后无质量问题，尾款以无息形式一次性付清。

2.工期为30天。遇到雨雪天气和其它客观因素，工期相应顺延。

3.报价时须带营业执照复印件、授权委托书、委托人身份证复印件等，以上复印件需加盖投标单位公章，投标文件要求密封并加盖公章 。

4.结合三家及以上报价，遵循价低者优先的原则，评定结果。

5.报名看现场时间（以现场报名为准）：

2021年1月8日至1月12日下午5:00截止

6.开标时间：2021年1月13日上午9:30

7.开标地点：新校区

联系人：陈老师 18749777960

后勤基建处

2021年1月8日